## AFS数据
Sb(V) 吸附边 / 离子强度数据汇总
标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 |  | 标线参数 | 结果 |  | 标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 | 标线参数 | 结果 | 标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 | 标线参数 | 结果
空白 | 0 | 320.29 |  | 斜率 | 191.2143 |  | 空白 | 0 | 337.34 | 斜率 | 226.7536 | 空白 | 0 | 337.34 | 斜率 | 104.6512
STD-1 | 1 | 210 |  | 截距 | -2.1584 |  | STD-1 | 1 | 235.01 | 截距 | -16.1477 | STD-1 | 1 | 67.9 | 截距 | -26.1669
STD-2 | 2 | 391.07 |  | R² | 0.99974 |  | STD-2 | 2 | 463.58 | R² | 0.99951 | STD-2 | 2 | 165.14 | R² | 0.99947
STD-5 | 5 | 936.54 |  | 初始 Sb/ppm | 6 |  | STD-5 | 5 | 1093.15 | 初始 Sb/ppm | 6 | STD-5 | 5 | 523.22 | 初始 Sb/ppm | 6
STD-10 | 10 | 1876.81 |  | 总稀释倍数 | 600 |  | STD-10 | 10 | 2194.53 | 总稀释倍数 | 600 | STD-10 | 10 | 1033.65 | 总稀释倍数 | 600
STD-20 | 20 | 3840.93 |  | 实验日期： | 日期260923 |  | STD-20 | 20 | 4549.63 | 实验日期： | 日期260923 | STD-20 | 20 | 2056 | 实验日期： | 日期260924
样品名称 | 目标 pH | 实测荧光值 | 标线计算/ppb | 校正因子 | 校正终液/ppb | 折算原样/ppm | 剩余率/% | 吸附率/%
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 4
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 5
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 6
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 7
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 8
10 ppb 检查标准
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 9
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃ | 10
六方纤铁矿-0.001 M NaNO₃
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 4
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 5
10 ppb 检查标准
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 6
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 7
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 8
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 9
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 10
10 ppb 检查标准
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃
六方纤铁矿-ASW | 4
六方纤铁矿-ASW | 5
六方纤铁矿-ASW | 6
六方纤铁矿-ASW | 7
10 ppb 检查标准
六方纤铁矿-ASW | 8
六方纤铁矿-ASW | 9
六方纤铁矿-ASW | 10
六方纤铁矿-ASW
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 4
10 ppb 检查标准
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 5
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 6
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 7
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 8
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 9
10 ppb 检查标准
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃ | 10
δ-MnO₂-0.001 M NaNO₃
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 4
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 5
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 6
10 ppb 检查标准
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 7
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 8
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 9
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 10
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃
10 ppb 检查标准
δ-MnO₂-ASW | 4
δ-MnO₂-ASW | 5
δ-MnO₂-ASW | 6
δ-MnO₂-ASW | 7
δ-MnO₂-ASW | 8
10 ppb 检查标准
δ-MnO₂-ASW | 9
δ-MnO₂-ASW | 10
δ-MnO₂-ASW
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 4 | 29.33 | 0.20056 | 1.343 | 0.26936 | 0.16161 | 2.6936 | 97.3064
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 5 | 53.92 | 0.309 | 1.343 | 0.415 | 0.249 | 4.15 | 95.85
1 ppb 检查标准 |  | 152.69 | 0.74459 | 1.343 | 1
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 6 | 342.85 | 1.5832 | 1.343 | 2.1263 | 1.2758 | 21.2629 | 78.7371
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 7 | 1060.52 | 4.7482 | 1.343 | 6.3769 | 3.8262 | 63.7694 | 36.2306
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 8 | 1288.52 | 5.7537 | 1.343 | 7.7273 | 4.6364 | 77.2735 | 22.7265
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 9 | 1433.94 | 6.395 | 1.343 | 8.5886 | 5.1532 | 85.8865 | 14.1135
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 10 | 1504.19 | 6.7048 | 1.343 | 9.0047 | 5.4028 | 90.0473 | 9.9527
5 ppb 检查标准 |  | 764.57 | 3.443 | 1.4522 | 5
钙锰矿-0.001 M NaNO₃ | 7 | 1011.04 | 4.53 | 1.4522 | 6.5785 | 3.9471 | 65.7848 | 34.2152
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 4 | 0.22 | 0.072183 | 1.4522 | 0.10482 | 0.062895 | 1.0482 | 98.9518
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5 | 89.79 | 0.46719 | 1.4522 | 0.67846 | 0.40708 | 6.7846 | 93.2154
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 574.1 | 2.603 | 1.4522 | 3.7802 | 2.2681 | 37.8016 | 62.1984
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 7 | 785.29 | 3.5344 | 1.4522 | 5.1327 | 3.0796 | 51.327 | 48.673
5 ppb 检查标准 |  | 681.38 | 3.0761 | 1.6254 | 5
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 8 | 929.38 | 3.5596 | 1.6254 | 5.7858 | 3.4715 | 57.8585 | 42.1415
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 9 | 1062.96 | 4.1698 | 1.6254 | 6.7777 | 4.0666 | 67.7771 | 32.2229
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 973.52 | 4.3645 | 1.6254 | 7.0941 | 4.2565 | 70.9411 | 29.0589
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ |  | 791.01 | 3.5596 | 1.6254 | 5.7858 | 3.4715 | 57.8585 | 42.1415
钙锰矿-ASW | 4 | 41.92 | 0.25608 | 1.2056 | 0.30873 | 0.18524 | 3.0873 | 96.9127
10 ppb 检查标准
钙锰矿-ASW | 5 | 580.52 | 2.6313 | 1.2056 | 3.1723 | 1.9034 | 31.7232 | 68.2768
钙锰矿-ASW | 6 | 1119.3 | 5.0074 | 1.2056 | 6.0369 | 3.6221 | 60.3687 | 39.6313
钙锰矿-ASW | 7 | 1425.27 | 6.3568 | 1.2056 | 7.6636 | 4.5982 | 76.6363 | 23.3637
钙锰矿-ASW | 8 | 1647.28 | 7.3358 | 1.2056 | 8.844 | 5.3064 | 88.44 | 11.56
钙锰矿-ASW | 9 | 1434.99 | 6.3996 | 1.2056 | 7.7153 | 4.6292 | 77.1531 | 22.8469
5 ppb 检查标准 |  | 924.28 | 4.1474 | 1.2056 | 5
钙锰矿-ASW | 10 | 1482.99 | 6.6113 | 1.2056 | 7.9705 | 4.7823 | 79.7051 | 20.2949
钙锰矿-ASW | 8 | 1544.99 | 6.8847 | 1.2056 | 8.3001 | 4.9801 | 83.0015 | 16.9985
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 4 | 47.87 | 0.26164 | 1.0759 | 0.28149 | 0.16889 | 2.8149 | 97.1851
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 5 | 206.53 | 1.0914 | 1.0759 | 1.1742 | 0.70452 | 11.7419 | 88.2581
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 6 | 423.81 | 2.2277 | 1.0759 | 2.3967 | 1.438 | 23.9673 | 76.0327
2 ppb 检查标准 |  | 353.3 | 1.859 | 1.0759 | 2
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 7 | 815.32 | 4.2752 | 1.0759 | 4.5996 | 2.7597 | 45.9957 | 54.0043
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 8 | 1113.77 | 5.836 | 1.0759 | 6.2788 | 3.7673 | 62.7881 | 37.2119
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 9 | 1531.55 | 8.0209 | 1.0759 | 8.6295 | 5.1777 | 86.2947 | 13.7053
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 10 | 1983.55 | 10.3847 | 1.0759 | 11.1727 | 6.7036 | 111.7266 | -11.7266
酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 7 | 773.32 | 4.0555 | 1.0759 | 4.3633 | 2.618 | 43.6326 | 56.3674
20 ppb 检查标准 |  | 3602.27 | 18.8502 | 1.061 | 20
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 4 | 1.44 | 0.018819 | 1.061 | 0.019967 | 0.01198 | 0.19967 | 99.8003
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5 | 52.17 | 0.28412 | 1.061 | 0.30145 | 0.18087 | 3.0145 | 96.9855
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 157.44 | 0.83466 | 1.061 | 0.88557 | 0.53134 | 8.8557 | 91.1443
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 7 | 299.87 | 1.5795 | 1.061 | 1.6759 | 1.0055 | 16.7587 | 83.2413
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 8 | 774.68 | 4.0627 | 1.061 | 4.3105 | 2.5863 | 43.1047 | 56.8953
2 ppb 检查标准 |  | 372.94 | 1.9617 | 1.0195 | 2
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 9 | 1365.57 | 7.1529 | 1.0195 | 7.2926 | 4.3756 | 72.9264 | 27.0736
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1928.37 | 10.0962 | 1.0195 | 10.2935 | 6.1761 | 102.9345 | -2.9345
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 7 | 361.68 | 1.9028 | 1.0195 | 1.94 | 1.164 | 19.3996 | 80.6004
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 4
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 5
10 ppb 检查标准
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 6
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 7
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 8
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 9
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃ | 10
10 ppb 检查标准
碱性水钠锰矿-0.001 M NaNO₃
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 4
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 7
10 ppb 检查标准
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 8
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 9
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃
2 ppb 检查标准
| 1 | 291.51 | 3.0356 | 1.2101 | 3.6733 | 2.204 | 36.7327 | 63.2673
| 2 | 203.83 | 2.1977 | 1.2101 | 2.6594 | 1.5957 | 26.5943 | 73.4057
| 3 | 207.33 | 2.2312 | 1.2101 | 2.6999 | 1.6199 | 26.999 | 73.001
| 4 | 536.03 | 5.3721 | 1.2101 | 6.5006 | 3.9004 | 65.0063 | 34.9937
| 5 | 262.52 | 2.7586 | 1.2101 | 3.3381 | 2.0028 | 33.3806 | 66.6194
| 6 | 173.36 | 1.9066 | 1.2101 | 2.3071 | 1.3843 | 23.0711 | 76.9289
| 7 | 192.79 | 2.0923 | 1.2101 | 2.5318 | 1.5191 | 25.3178 | 74.6822
| 8 | 536.29 | 5.3746 | 1.2101 | 6.5036 | 3.9022 | 65.0363 | 34.9637
2 ppb 检查标准 |  | 146.8 | 1.6528 | 1.2101 | 2

## 稀释记录
步骤 | 操作 | 样品/mL | MQ/mL | 10% KI/抗坏血酸/mL | 1 M HCl/mL | 终体积/mL | 说明
1. 十倍稀释 | 原始滤液先稀释 10 倍，不还原 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 混匀后作为十倍液
2. 约六十倍并还原 | 取十倍液进行第二步处理 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6 | 第二步实际稀释600 倍
3. 还原 | 第二步配液后完成还原 | [5 empty] | 常温隔夜不少于 6–8 h，或 70 ℃ 加热 1 h
4. 上机 | 还原后直接测定，不再稀释 | [5 empty] | 实际总稀释 598.8889 倍