## AFS数据
Sb(V) Mn矿等温吸附数据汇总
标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 |  | 标线参数 | 结果 |  | 标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 |  | 标线参数 | 结果 | 标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 | 标线参数 | 结果
空白 | 0 | 301.74 |  | 斜率 | 332.8662 |  | 空白 | 0 | 320.29 |  | 斜率 | 191.2143 | 空白 | 0 | 337.34 | 斜率 | 226.7536
STD-1 | 1 | 416.34 |  | 截距 | 78.9368 |  | STD-1 | 1 | 210 |  | 截距 | -2.1584 | STD-1 | 1 | 235.01 | 截距 | -16.1477
STD-2 | 2 | 747.25 |  | R² | 0.99939 |  | STD-2 | 2 | 391.07 |  | R² | 0.99974 | STD-2 | 2 | 463.58 | R² | 0.99951
STD-5 | 5 | 1804.81 |  |  |  |  | STD-5 | 5 | 936.54 |  |  |  | STD-5 | 5 | 1093.15
STD-10 | 10 | 3302.02 |  |  |  |  | STD-10 | 10 | 1876.81 |  |  |  | STD-10 | 10 | 2194.53
STD-20 | 20 | 6773.18 |  |  | 日期：260723 |  | STD-20 | 20 | 3840.93 |  |  | 日期260923 | STD-20 | 20 | 4549.63 |  | 日期260923
样品名称 | 初始浓度/ppm | 稀释倍数 | 实测荧光值 | 标线计算/ppb | 校正因子 | 校正终液/ppb | 折算原样/ppm | 剩余率/% | 吸附率/% | 备注
2 ppb 检查标准
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 0.05 | 1.116
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 5
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 100
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 3 | 300
2 ppb 检查标准
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 600
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1000
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 20 | 2000
六方纤铁矿-0.01 M NaNO₃ | 50 | 5000
2 ppb 检查标准
六方纤铁矿-ASW | 0.05 | 1.116
六方纤铁矿-ASW | 0.5 | 5
六方纤铁矿-ASW | 1 | 100
六方纤铁矿-ASW | 3 | 300
2 ppb 检查标准
六方纤铁矿-ASW | 6 | 600
六方纤铁矿-ASW | 10 | 1000
六方纤铁矿-ASW | 20 | 2000
六方纤铁矿-ASW | 50 | 5000
2 ppb 检查标准
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 0.05 | 1.116 | 1637.63 | 4.6826 | 1.094 | 5.123 | 0.0057173 | 11.4346 | 88.5654
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 5 | 5803.11 | 17.1966 | 1.094 | 18.8139 | 0.09407 | 18.8139 | 81.1861
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 1 | 100 | 736.9 | 1.9767 | 1.094 | 2.1626 | 0.21626 | 21.6256 | 78.3744
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 3 | 300 | 854.37 | 2.3296 | 1.094 | 2.5487 | 0.7646 | 25.4866 | 74.5134
2 ppb 检查标准 |  |  | 687.44 | 1.8281 | 1.094 | 2
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 6 | 600 | 921.47 | 2.5311 | 1.094 | 2.7692 | 1.6615 | 27.692 | 72.308
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1000 | 1159.56 | 3.2464 | 1.094 | 3.5517 | 3.5517 | 35.5174 | 64.4826
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 20 | 2000 | 1364.4 | 3.8618 | 1.094 | 4.225 | 8.45 | 42.25 | 57.75
δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 50 | 5000 | 1415.17 | 4.0143 | 1.094 | 4.3919 | 21.9593 | 43.9187 | 56.0813
2 ppb 检查标准
δ-MnO₂-ASW | 0.05 | 1.116
δ-MnO₂-ASW | 0.5 | 5
δ-MnO₂-ASW | 1 | 100
δ-MnO₂-ASW | 3 | 300
2 ppb 检查标准
δ-MnO₂-ASW | 6 | 600
δ-MnO₂-ASW | 10 | 1000
δ-MnO₂-ASW | 20 | 2000
δ-MnO₂-ASW | 50 | 5000
2 ppb 检查标准
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.05 | 1.116 | 55.73 | 0.31699 | 0.91616 | 0.29041 | 0.0003241 | 0.6482 | 99.3518
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 5 | 841.81 | 3.7837 | 0.91616 | 3.4664 | 0.017332 | 3.4664 | 96.5336
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 100 | 280.56 | 1.3085 | 0.91616 | 1.1988 | 0.11988 | 11.988 | 88.012
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 3 | 300 | 596.64 | 2.7024 | 0.91616 | 2.4759 | 0.74276 | 24.7587 | 75.2413
2 ppb 检查标准 |  |  | 478.86 | 2.183 | 0.91616 | 2
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 600 | 1123.82 | 5.0273 | 0.91616 | 4.6059 | 2.7635 | 46.0586 | 53.9414
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1000 | 1538.08 | 6.8543 | 0.91616 | 6.2796 | 6.2796 | 62.7961 | 37.2039
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 20 | 2000 | 1955.42 | 8.6948 | 0.91616 | 7.9658 | 15.9316 | 79.6581 | 20.3419
钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 50 | 5000 | 2194.95 | 9.7511 | 0.91616 | 8.9336 | 44.6679 | 89.3359 | 10.6641
2 ppb 检查标准 |  |  | 2374.95 | 10.5449 | 0.94832 | 10
钙锰矿-ASW | 0.05 | 1.116 | [7 empty] | 加错原液
钙锰矿-ASW | 0.5 | 5 | 5699.08 | 25.2046 | 0.94832 | 23.9021 | 0.11951 | 23.9021 | 76.0979
钙锰矿-ASW | 1 | 100 | 709.05 | 3.1982 | 0.94832 | 3.0329 | 0.30329 | 30.3291 | 69.6709
钙锰矿-ASW | 3 | 300 | 1159.77 | 5.1859 | 0.94832 | 4.9179 | 1.4754 | 49.179 | 50.821
2 ppb 检查标准 |  |  | 1091.67 | 4.8856 | 1.0234 | 5
钙锰矿-ASW | 6 | 600 | 1434.62 | 6.398 | 1.0234 | 6.5479 | 3.9287 | 65.4786 | 34.5214
钙锰矿-ASW | 10 | 1000 | 1583.12 | 7.0529 | 1.0234 | 7.2181 | 7.2181 | 72.181 | 27.819
钙锰矿-ASW | 20 | 2000 | 1886.6 | 8.3913 | 1.0234 | 8.5878 | 17.1756 | 85.8782 | 14.1218
钙锰矿-ASW | 50 | 5000
2 ppb 检查标准 |  |  | 666.17 | 1.7642 | 1.1337 | 2
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.05 | 1.116 | 1097.28 | 3.0593 | 1.1337 | 3.4683 | 0.0038706 | 7.7412 | 92.2588
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 5 | 2536.79 | 7.3839 | 1.1337 | 8.371 | 0.041855 | 8.371 | 91.629
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 100 | 250.92 | 0.51667 | 1.1337 | 0.58574 | 0.058574 | 5.8574 | 94.1426
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 3 | 300 | 345.98 | 0.80225 | 1.1337 | 0.9095 | 0.27285 | 9.095 | 90.905
2 ppb 检查标准 |  |  | 683.51 | 1.8163 | 1.1012 | 2
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 600 | 510.7 | 1.2971 | 1.1012 | 1.4283 | 0.85699 | 14.2832 | 85.7168
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1000 | 659.02 | 1.7427 | 1.1012 | 1.919 | 1.919 | 19.1898 | 80.8102
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 20 | 2000 | 1258.35 | 3.5432 | 1.1012 | 3.9016 | 7.8033 | 39.0164 | 60.9836
酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 50 | 5000 | 1373.07 | 3.8878 | 1.1012 | 4.2811 | 21.4057 | 42.8115 | 57.1885
2 ppb 检查标准
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.05 | 1.116 | 1555.97 | 8.1486 | 0.94495 | 7.7 | 0.0085932 | 17.1865 | 82.8135
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 5 | 3616.23 | 18.9232 | 0.94495 | 17.8815 | 0.089408 | 17.8815 | 82.1185
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 100 | 369.49 | 1.9436 | 0.94495 | 1.8366 | 0.18366 | 18.3663 | 81.6337
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 3 | 300 | 713.69 | 3.7437 | 0.94495 | 3.5376 | 1.0613 | 35.3761 | 64.6239
2 ppb 检查标准 |  |  | 1009.61 | 5.2913 | 0.94495 | 5
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 6 | 600 | 951.1 | 4.9853 | 0.94495 | 4.7109 | 2.8265 | 47.1085 | 52.8915
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 10 | 1000 | 1133.47 | 5.939 | 0.94495 | 5.6121 | 5.6121 | 56.121 | 43.879
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 20 | 2000 | 1598.65 | 8.3718 | 0.94495 | 7.9109 | 15.8219 | 79.1094 | 20.8906
碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 50 | 5000 | 933.78 | 4.8947 | 0.94495 | 4.6253 | 23.1263 | 46.2526 | 53.7474

## 稀释记录
0.05 和 0.5 ppm 样品单独加入浓 HCl 与 MQ 水；1–50 ppm 样品直接加入配好的 1 M HCl。所有样品最后加入 10% KI/抗坏血酸混合还原剂；还原后直接上机。
初始浓度/ppm | 方案 | 标称倍数 | 实际折算倍数 | 前置样品/mL | 前置 MQ/mL | 前置终体积/mL | 还原管取液/mL | 还原剂/mL | 浓 HCl/mL | MQ/mL | 1 M HCl/mL | 最终体积/mL | 按初始值估算终液/ppb
0.05 | 直接还原上机 | 1 | 1.116 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.48 | 0 | 0 | 5.58 | 44.8029
0.5 | 直接 5 倍并还原 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.435 | 3.465 | 0 | 5 | 100
1 | 直接 100 倍并还原 | 100 | 100 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 5.84 | 6 | 10
3 | 先 10 倍，再 30 倍还原 | 300 | 300 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 10
6 | 先 10 倍，再 60 倍还原 | 600 | 600 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 10
10 | 先 10 倍，再 100 倍还原 | 1000 | 1000 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 5.84 | 6 | 10
20 | 先 20 倍，再 100 倍还原 | 2000 | 2000 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 5.84 | 6 | 10
50 | 先 100 倍，再 50 倍还原 | 5000 | 5000 | 0.1 | 9.9 | 10 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 5.78 | 6 | 10