## AFS数据
Sb(V) Mn矿动力学数据汇总
日期20260718
标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 |  | 标线参数 | 结果
空白 | 0 | 290.05 |  | 斜率 | 304.9962
STD-1 | 1 | 307.43 |  | 截距 | 33.9887
STD-2 | 2 | 637.47 |  | R² | 0.99982
STD-5 | 5 | 1613.4 |  | 初始 Sb/ppm | 6
STD-10 | 10 | 3073.98 |  | 总稀释倍数 | 598.8889
STD-20 | 20 | 6127.52
日期20260728
标准编号 | 标准浓度/ppb | 实测荧光值 |  | 标线参数 | 结果
空白 | 0 | 285.66 |  | 斜率 | 305.8614
STD-1 | 1 | 337.24 |  | 截距 | 102.7874
STD-2 | 2 | 694.76 |  | R² | 0.99929
STD-5 | 5 | 1718.6 |  | 初始 Sb/ppm | 6
STD-10 | 10 | 3202.87 |  | 总稀释倍数 | 598.8889
STD-20 | 20 | 6183.2
类型 | 样品名称 | 反应时间/h | 实测荧光值 | 标线计算/ppb | 校正因子 | 校正终液/ppb | 折算原样/ppm | 剩余率/% | 吸附率/% | 备注
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 0.083 | 2725.43 | 8.8245 | 0.90508 | 7.9869 | 4.7833 | 79.7213 | 20.2787
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 0.16 | 2481.62 | 8.0251 | 0.90508 | 7.2634 | 4.35 | 72.4996 | 27.5004
QC10 | 10 ppb 检查标准 |  | 3403.8 | 11.0487 | 0.90508 | 10
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 2557.65 | 8.2744 | 0.90508 | 7.489 | 4.4851 | 74.7516 | 25.2484
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 1 | 2259.21 | 7.2959 | 0.90508 | 6.6034 | 3.9547 | 65.9117 | 34.0883
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 2 | 2186.7 | 7.0582 | 0.90508 | 6.3882 | 3.8258 | 63.764 | 36.236
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 5 | 1914.97 | 6.1672 | 0.90508 | 5.5819 | 3.3429 | 55.7152 | 44.2848
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 12 | 1846.87 | 5.9439 | 0.90508 | 5.3798 | 3.2219 | 53.6981 | 46.3019
QC10 | 5 ppb 检查标准 |  | 1836.39 | 5.9096 | 0.84608 | 5
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 24 | 1322.52 | 4.2247 | 0.84608 | 3.5745 | 2.1407 | 35.6787 | 64.3213
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 48 | 1276.56 | 4.0741 | 0.84608 | 3.447 | 2.0644 | 34.4061 | 65.5939
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 96 | 1100.05 | 3.4953 | 0.84608 | 2.9573 | 1.7711 | 29.5186 | 70.4814
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 120 | 962.73 | 3.0451 | 0.84608 | 2.5764 | 1.543 | 25.7163 | 74.2837
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 168 | 815.37 | 2.5619 | 0.84608 | 2.1676 | 1.2982 | 21.636 | 78.364
QC10 | 1 ppb 检查标准 |  | 361.13 | 0.84464 | 1.1839 | 1
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 216 | 231.41 | 0.42053 | 1.1839 | 0.49788 | 0.29817 | 4.9695 | 95.0305
样品 | δ-MnO₂-0.01 M NaNO₃ | 288 | 205.61 | 0.33617 | 1.1839 | 0.39801 | 0.23836 | 3.9727 | 96.0273
样品 | δ-MnO₂-ASW | 0.083 | 2214.57 | 7.1495 | 1.0063 | 7.1947 | 4.3088 | 71.8141 | 28.1859
样品 | δ-MnO₂-ASW | 0.16 | 2196.52 | 7.0904 | 1.0063 | 7.1352 | 4.2732 | 71.2197 | 28.7803
样品 | δ-MnO₂-ASW | 0.5 | 2245.97 | 7.2525 | 1.0063 | 7.2983 | 4.3709 | 72.8482 | 27.1518
QC10 | 10 ppb 检查标准 |  | 3064.79 | 9.9372 | 1.0063 | 10
样品 | δ-MnO₂-ASW | 1 | 2013.21 | 6.4893 | 1.0063 | 6.5304 | 3.911 | 65.1826 | 34.8174
样品 | δ-MnO₂-ASW | 2 | 1699.56 | 5.461 | 1.0063 | 5.4955 | 3.2912 | 54.853 | 45.147
样品 | δ-MnO₂-ASW | 5 | 1640.78 | 5.2682 | 1.0063 | 5.3015 | 3.175 | 52.9172 | 47.0828
样品 | δ-MnO₂-ASW | 12 | 1408.66 | 4.5072 | 1.0063 | 4.5357 | 2.7164 | 45.2727 | 54.7273 | 存疑
样品 | δ-MnO₂-ASW | 24 | 1173.78 | 3.7371 | 1.0063 | 3.7607 | 2.2522 | 37.5373 | 62.4627
QC10 | 2 ppb 检查标准 |  | 691.32 | 2.1552 | 0.92798 | 2
样品 | δ-MnO₂-ASW | 48 | 980.14 | 3.1022 | 0.92798 | 2.8788 | 1.7241 | 28.7343 | 71.2657
样品 | δ-MnO₂-ASW | 96 | 872.83 | 2.5176 | 1.1839 | 2.9806 | 1.7851 | 29.7509 | 70.2491
样品 | δ-MnO₂-ASW | 120 | 892.44 | 2.5817 | 1.092 | 2.8193 | 1.6884 | 28.1403 | 71.8597
样品 | δ-MnO₂-ASW | 168 | 845.68 | 2.4289 | 1.092 | 2.6523 | 1.5884 | 26.474 | 73.526
样品 | δ-MnO₂-ASW | 216 | 828.04 | 2.3712 | 1.092 | 2.5893 | 1.5507 | 25.8453 | 74.1547
QC10 | 2 ppb 检查标准 |  | 662.99 | 1.8316 | 1.092 | 2
样品 | δ-MnO₂-ASW | 264 | 759.43 | 2.1469 | 1.092 | 2.3443 | 1.404 | 23.3996 | 76.6004
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.083 | 2243.01 | 7.2428 | 0.89743 | 6.4999 | 3.8927 | 64.8785 | 35.1215
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.16 | 2167.34 | 6.9947 | 0.89743 | 6.2772 | 3.7594 | 62.6561 | 37.3439
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 2141.07 | 6.9085 | 0.89743 | 6.1999 | 3.7131 | 61.8846 | 38.1154
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 1772.23 | 5.6992 | 0.89743 | 5.1147 | 3.0631 | 51.0518 | 48.9482
QC10 | 10 ppb 检查标准 |  | 3432.54 | 11.1429 | 0.89743 | 10
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 2 | 1887.49 | 6.0771 | 0.89743 | 5.4538 | 3.2662 | 54.437 | 45.563
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5 | 1758.28 | 5.6535 | 0.89743 | 5.0736 | 3.0385 | 50.6421 | 49.3579
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 12 | 1730.8 | 5.5634 | 0.89743 | 4.9927 | 2.9901 | 49.835 | 50.165
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 24 | 1675.76 | 5.3829 | 0.89743 | 4.8308 | 2.8931 | 48.2185 | 51.7815
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 48 | 1653.67 | 5.3105 | 0.89743 | 4.7658 | 2.8542 | 47.5697 | 52.4303
QC10 | 10 ppb 检查标准 |  | 3466.41 | 11.254 | 0.88857 | 10
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 96 | 1266.15 | 4.0399 | 0.88857 | 3.5898 | 2.1499 | 35.8313 | 64.1687
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 120 | 1266.82 | 4.0421 | 0.88857 | 3.5917 | 2.151 | 35.8507 | 64.1493
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 168 | 1163.65 | 3.7039 | 0.88857 | 3.2911 | 1.971 | 32.8506 | 67.1494
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 216 | 337.76 | 0.76823 | 1.092 | 0.83891 | 0.50241 | 8.3736 | 91.6264
样品 | 钙锰矿-0.01 M NaNO₃ | 288 | 307.7 | 0.66995 | 1.077 | 0.72154 | 0.43212 | 7.202 | 92.798
QC10 | 10 ppb 检查标准
样品 | 钙锰矿-ASW | 0.083 | 2078.35 | 6.7029 | 0.91769 | 6.1512 | 3.6839 | 61.398 | 38.602
样品 | 钙锰矿-ASW | 0.16 | 1846.52 | 5.9428 | 0.91769 | 5.4536 | 3.2661 | 54.4355 | 45.5645
样品 | 钙锰矿-ASW | 0.5 | 2107.36 | 6.798 | 0.91769 | 6.2385 | 3.7362 | 62.2692 | 37.7308
样品 | 钙锰矿-ASW | 1 | 20.27 | -0.04498 | 0.91769 | -0.041278 | -0.024721 | -0.41201 | 100.412 | 异常，可能是未还原或未加原液
样品 | 钙锰矿-ASW | 2 | 2045.38 | 6.5948 | 0.91769 | 6.052 | 3.6245 | 60.4078 | 39.5922
QC10 | 10 ppb 检查标准 |  | 3357.51 | 10.8969 | 0.91769 | 10
样品 | 钙锰矿-ASW | 5 | 2052.81 | 6.6192 | 0.91769 | 6.0743 | 3.6379 | 60.631 | 39.369
样品 | 钙锰矿-ASW | 12 |  |  | 0.91769 |  |  |  |  | 未取样
样品 | 钙锰矿-ASW | 24 | 1480.46 | 4.7426 | 0.91769 | 4.3522 | 2.6065 | 43.4417 | 56.5583
样品 | 钙锰矿-ASW | 48 | 1757.63 | 5.6514 | 0.91769 | 5.1862 | 3.106 | 51.7659 | 48.2341
样品 | 钙锰矿-ASW | 96 | 1822.81 | 5.6235 | 1.077 | 6.0565 | 3.6272 | 60.4533 | 39.5467
QC10 | 5 ppb 检查标准 |  | 1522.78 | 4.6426 | 1.077 | 5
样品 | 钙锰矿-ASW | 120 | 1739.4 | 5.3508 | 1.077 | 5.7628 | 3.4512 | 57.5208 | 42.4792
样品 | 钙锰矿-ASW | 168 | 1728.68 | 5.3158 | 1.077 | 5.725 | 3.4286 | 57.144 | 42.856
样品 | 钙锰矿-ASW | 216 | 1729.92 | 5.3198 | 1.077 | 5.7294 | 3.4313 | 57.1876 | 42.8124
样品 | 钙锰矿-ASW | 264 | 1693.76 | 5.2016 | 1.077 | 5.602 | 3.355 | 55.9167 | 44.0833
| 1ppb |  | 337.75 | 0.7682 | 1.3017 | 1
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.083 | 2130.51 | 6.8739 | 0.86964 | 5.9778 | 3.5801 | 59.6676 | 40.3324
QC10 | 5 ppb 检查标准 |  | 1787.57 | 5.7495 | 0.86964 | 5
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.16 | 1899.18 | 6.1155 | 0.86964 | 5.3182 | 3.185 | 53.0839 | 46.9161
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 1728.69 | 5.5565 | 0.86964 | 4.8321 | 2.8939 | 48.2317 | 51.7683
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 1677.67 | 5.3892 | 0.86964 | 4.6866 | 2.8068 | 46.7796 | 53.2204
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 2 | 1459.37 | 4.6734 | 0.86964 | 4.0642 | 2.434 | 40.5667 | 59.4333
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5 | 1169.23 | 3.7221 | 0.86964 | 3.2369 | 1.9386 | 32.3093 | 67.6907
QC10 | 10 ppb 检查标准
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 12 | 948.57 | 2.9987 | 0.91141 | 2.733 | 1.6368 | 27.2796 | 72.7204
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 24 | 886.11 | 2.7939 | 0.91141 | 2.5464 | 1.525 | 25.4166 | 74.5834
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 48 | 649.14 | 2.0169 | 0.91141 | 1.8382 | 1.1009 | 18.3484 | 81.6516
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 96 | 584.27 | 1.8042 | 0.91141 | 1.6444 | 0.98481 | 16.4135 | 83.5865
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 120 | 532.46 | 1.6344 | 0.91141 | 1.4896 | 0.89209 | 14.8681 | 85.1319
QC10 | 2 ppb 检查标准 |  | 703.27 | 2.1944 | 0.91141 | 2
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 168 | 499.97 | 1.5278 | 0.91141 | 1.3925 | 0.83394 | 13.899 | 86.101
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 216 | 127.34 | 0.080274 | 1.3017 | 0.1045 | 0.062581 | 1.043 | 98.957
样品 | 酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 288 | 141.5 | 0.12657 | 1.3017 | 0.16476 | 0.098673 | 1.6446 | 98.3554
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.083 | 1925.7 | 6.2024 | 0.91141 | 5.653 | 3.3855 | 56.4249 | 43.5751
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.16 | 1845.15 | 5.9383 | 0.91141 | 5.4123 | 3.2413 | 54.0223 | 45.9777
QC10 | 5 ppb 检查标准 |  | 1607.81 | 5.1601 | 0.96897 | 5
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 0.5 | 1658.15 | 5.3252 | 0.96897 | 5.1599 | 3.0902 | 51.5037 | 48.4963
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 1 | 1509.14 | 4.8366 | 0.96897 | 4.6865 | 2.8067 | 46.7785 | 53.2215
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 2 | 1333.94 | 4.2622 | 0.96897 | 4.1299 | 2.4734 | 41.2227 | 58.7773
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 5 | 1366.13 | 4.3677 | 0.96897 | 4.2322 | 2.5346 | 42.2435 | 57.7565
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 12 |  |  | 0.96897 |  |  |  |  | 未取样
QC10 | 10 ppb 检查标准
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 24 | 1255.7 | 4.0057 | 0.96897 | 3.8814 | 2.3245 | 38.7417 | 61.2583
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 48 | 1255.41 | 4.0047 | 0.96897 | 3.8804 | 2.3239 | 38.7325 | 61.2675
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 96 | 1047.24 | 3.0878 | 1.1124 | 3.4348 | 2.0571 | 34.2843 | 65.7157
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 120 | 1040.58 | 3.0661 | 1.1124 | 3.4106 | 2.0426 | 34.0426 | 65.9574
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 168 | 1090.48 | 3.2292 | 1.1124 | 3.592 | 2.1512 | 35.854 | 64.146
QC10 | 2 ppb 检查标准 |  | 652.72 | 1.798 | 1.1124 | 2
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 216 | 1034.09 | 3.0449 | 1.1124 | 3.387 | 2.0284 | 33.807 | 66.193
样品 | 碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO₃ | 264 | 1057.65 | 3.1219 | 1.1124 | 3.4727 | 2.0797 | 34.6622 | 65.3378
原液 |  | 1000ppm到50ppm到10ppb 其中1000ppm和50ppm都有实验中使用 | 2898.9 | 9.1418 | 1.1124 | 10.1689

## 稀释记录
Sb(V) 动力学滤液：约 600 倍稀释、第二步还原及 HG-AFS 记录
步骤 | 操作 | 样品/mL | MQ/mL | 10% KI/抗坏血酸/mL | 1 M HCl/mL | 终体积/mL | 说明
1. 十倍稀释 | 原始滤液先稀释 10 倍，不还原 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 混匀后作为十倍液
2. 约六十倍稀释并还原 | 取十倍液进行第二步处理 | 0.09 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.39 | 使用 1 M HCl；第二步实际稀释 59.8889 倍
3. 还原 | 第二步配液后完成还原 | [5 empty] | 常温隔夜不少于 6–8 h，或 70 ℃ 加热 1 h
4. 上机 | 还原后直接测定，不再稀释 | [5 empty] | 名义总稀释约 600 倍；实际总稀释 598.8889 倍
样品编号范围
编号范围 | 矿物 | 背景 | 时间点数 | 反应时间/h
D001–D014 | 六方纤铁矿 | 0.01 M NaNO₃ | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D015–D028 | 六方纤铁矿 | ASW | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D029–D042 | δ-MnO₂ | 0.01 M NaNO₃ | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D043–D056 | δ-MnO₂ | ASW | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D057–D070 | 钙锰矿 | 0.01 M NaNO₃ | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D071–D084 | 钙锰矿 | ASW | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D085–D098 | 酸性水钠锰矿 | 0.01 M NaNO₃ | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
D099–D112 | 碱性水钠锰矿 | 0.01 M NaNO₃ | 14 | 0.083、0.16、0.5、1、2、5、12、24、48、96、120、168、216、264
AFS 测定与质量控制
项目 | 设置
标线 | 空白、1、2、5、10、20 ppb；输入荧光值后自动计算斜率、截距和 R²。
校正 | 每 5 个样品插入一个 10 ppb 检查标准；标准、QC 和样品的酸介质及还原剂应保持一致。
结果 | 自动计算：标线浓度、QC 校正后终液浓度、按实际总稀释倍数折算原样浓度和吸附率。